ОПЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ВЭЖХ КУРСА

ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ОКК

1. Экономическая эффективность ВЭЖХ лаборатории

Аналитическая лаборатория как звено производственной цепочки. Применение теории ограничений к управлению аналитической лабораторией. Практические подходы по увеличению экономической эффективности деятельности лабораторий. Аналитическая лаборатория как центр прибыли.

2. Ион-парные режимы

2.1. Динамическое модифицирование в ВЭЖХ. Ион-парные режимы. Ион-парная обращенно-фазовая хроматография, ее преимущества и недостатки. Способы коррекции удерживания и селективности в ион-парном режиме.

2.2. Проблемы трансфера методик в ион-парном режиме, способы их устраниения (минимизации). Правильное кондиционирование неподвижных фаз при работе в ион-парном режиме. Типичные ошибки при работе с ион-парными разделениями.

3. Основы трансфера ВЭЖХ методик

3.1. Обеспечение прослеживаемости ВЭЖХ измерения. Основы квалификации ВЭЖХ оборудования. Типовые тесты основных узлов ВЭЖХ комплекса. Квалификация протокола обработки данных. Тестирование ВЭЖХ колонок.

3.2. Основы валидации ВЭЖХ методик. Валидационные характеристики. Различные способы установления специфичности определения. Особенности валидации робастности. Протокол валидации робастности. Критерии пригодности хроматографического разделения.

3.3. Основные типичные проблемы при трансфере ВЭЖХ методик и способы их минимизации.